## Mấu 01
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ (VTTH CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH)
|  |  | Kính gủi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương | [5 empty] | Mẫu số 01
Chúng tôi công ty:
Chúng tôi xin gủi tới quý Bệnh viện bản chào giá các Vật tư tiêu hao y tế như sau:
STT | STT Thư mời chào giá | Tên Vật tư tiêu hao y tế | Đơn vị tính | Tên thương mại | Ký, mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn giá đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thông số kỹ thuật | Giá kê khai giá | Mã kê khai giá | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
.......
Tổng số mặt hàng:
........, Ngày tháng năm 2023 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
Lưu ý: thư tự đúng theo mấu 3

## Mẫu 02
THÔNG TIN CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ
Mẫu số: 02
STT | STT thư mời chào giá | Tên Vật tư tiêu hao y tế | Đơn vị tính | Tên thương mại | Ký, mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | chứng chỉ chất lượng.... | Giấy phép lưu hành vv... | Giá trúng thầu tại các cơ sở y tế trong vòng 12 tháng tính từ ngày báo giá | [5 empty] | Mã HS (code) | Ghi chú
[11 empty] | Đơn giá | CSYT 1 | Đơn giá | CSYT2 | Đơn giá | CSYT 3
Ghi chú: Đối với các văn bản, tài liệu chứng minh được kê khai trong mẫu số 02, bản mềm được lưu trong USB nộp kèm hồ sơ chào giá. Các bản chụp tham chiếu màn hình lưu dưới dạng file PDF lấy từ cổng kê khai giá được in ra từ cộng kê khai giá có dấu của công ty tất cả các mặt hàng trào hàng đều cần có catalogue bản mềm.
Lưu ý: thư tự đúng theo mấu 3

## Mẫu 3
THÔNG TIN CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ (Vật tư chấn thương chỉnh hình)
STT |  | Mã kê khai | Mã Sản phẩm | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng chủ sở hữu | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng mời thầu | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị | Số lượng | Giá chào hàng | Thành tiền | Giá kê khai | Thông số kỹ thuật chung
Phần 1
1 | 1.1 |  |  | Nẹp lòng máng 1/3, 6 lỗ, 8 lỗ vít 3.5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 90 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Có tối thiểu 6 lỗ thân Đồng bộ với Vít xương cứng đường kính 3.5mm
2 | 1.2 |  |  | Nẹp bản nhỏ các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 100 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 12 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít xương cứng đường kính 3,5mm
3 | 1.3 |  |  | Nẹp mắt xích các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 150 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 12 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít xương cứng đường kính 3,5mm
4 | 1.4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 2290 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp mắt xích; nẹp bản nhỏ ; nẹp lòng máng.
Phần 2
5 | 2.1 |  |  | Nẹp bản hẹp các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO | [5 empty] | 40 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít xương cứng đường kính 4,5mm
6 | 2.2 |  |  | Nẹp bản rộng các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO | [5 empty] | 30 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít xương cứng đường kính 4,5mm
7 | 2.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO | [5 empty] | 630 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Tự taro Đường kính vít: 4,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp bản hẹp và nẹp bản rộng.
Phần 3
8 | 3.1 |  |  | Nẹp khóa mắt xích các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 25 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Có các cỡ từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm
9 | 3.2 |  |  | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 10 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Có các cỡ từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm.
10 | 3.3 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 245 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa mắt xích thẳng và nẹp khóa bản nhỏ lỗ kép nén ép
Phần 4
11 | 4.1 |  |  | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 40 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Có các cỡ từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với hệ thống vít xương cứng đường kính 4,5mm và vít khóa đường kính 5,0mm
12 | 4.2 |  |  | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 40 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Có các cỡ từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với hệ thống vít xương cứng đường kính 4,5mm và vít khóa đường kính 5,0mm
13 | 4.3 |  |  | Vít khóa đường kính 5,0mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 760 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 5,0mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥80mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với bộ nẹp khóa bản hẹp thẳng, lỗ kép, có nén ép và nẹp khóa bản rộng thẳng, lỗ kép, có nén ép
14 | 4.1 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 160 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 4,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với bộ nẹp khóa bản hẹp và nẹp khóa bản rộng
Phần 5
15 | 5.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 30 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Có các cỡ từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 14 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít xương cứng đường kính 3,5mm và vít khóa đường kính 3,5mm
16 | 5.2 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 300 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
17 | 5.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 60 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương cánh tay
Phần 6
18 | 6.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 8 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/ phải Có nhiều cỡ, tối thiểu 3 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 2,7mm; vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
19 | 6.2 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 7 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/ phải Có nhiều cỡ, tối thiểu 3 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 2,7mm; vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
20 | 6.3 |  |  | Vít khóa đường kính 2,7mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 75 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 2,7mm Chiều dài các cỡ: từ ≤10mm đến ≥40mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, có nén ép
21 | 6.4 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 60 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, có nén ép
22 | 6.5 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 30 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, có nén ép
Phần 7
23 | 7.1 |  |  | Nẹp khóa xương đòn | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 60 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các nhiều cỡ, tối thiểu 6 lỗ , tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
24 | 7.2 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 300 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa xương đòn
25 | 7.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 120 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa xương đòn
Phần 8
26 | 8.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương quay các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 50 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các cỡ từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 5 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khoá đường kính 2.7 mm
27 | 8.2 |  |  | Vít khóa đường kính 2,7mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 300 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 2,7mm Chiều dài các cỡ: từ ≤10mm đến ≥40mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương quay các cỡ
Phần 9
28 | 9.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 65 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các cỡ từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 14 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khoá đường kính 5,0 mm; vít xương cứng đường kính 4,5mm
29 | 9.2 |  |  | Vít khoá đường kính 5,0 mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 650 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Đường kính vít: 5.0 mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥80mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương đùi
30 | 9.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 130 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Đường kính vít: 4,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương đùi
Phần 10
31 | 10.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái phải các cỡ | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 40 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 5.0mm; vít xương cứng đường kính 4.5mm
32 | 10.2 |  |  | Vít khóa đường kính 5.0mm tương thích nẹp khóa đầu dưới xương đùi có nén ép | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 400 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 5.0mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥80mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương đùi có nén ép
33 | 10.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4.5mm tương thích nẹp khóa đầu dưới xương đùi có nén ép | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 80 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 4.5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương đùi có nén ép
Phần 11
34 | 11.1 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 27 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Thiết kế hình chữ L Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 12 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
35 | 11.2 |  |  | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 28 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các cỡ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 10 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
36 | 11.3 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 660 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤14mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong và mặt ngoài
37 | 11.4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 110 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Đường kính vít: 3,5mm. Vít tự taro Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong và mặt ngoài
Phần 12
38 | 12.1 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 27 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Có các cỡ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 11 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 5,0mm; vít xương cứng đường kính 4,5mm
39 | 12.2 |  |  | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 28 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Thiết kế hình chữ T Có các cỡ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 8 lỗ thân, tăng cỡ 1 lỗ hoặc 2 lỗ Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
40 | 12.3 |  |  | Vít khóa đường kính 5,0mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 550 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 5.0mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥80mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong và mặt ngoài
41 | 12.4 |  |  | Vít xương cứng đường kính 4,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 110 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 4,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤20mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong và mặt ngoài
Phần 13
42 | 13.1 |  |  | Nẹp khóa xương gót chân | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 5 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Đồng bộ với vít khóa đường kính 3,5mm; vít xương cứng đường kính 3,5mm
43 | 13.2 |  |  | Vít khóa đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 50 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥60mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa xương gót chân
44 | 13.3 |  |  | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 15 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính vít: 3,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤12mm đến ≥50mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp khóa xương gót chân
Phần 14
45 | 14.1 |  |  | Vít xương xốp đường kính 4,0mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 140 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Tự taro Đường kính vít: 4,0mm Chiều dài các cỡ: từ ≤10mm đến ≥65mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đồng bộ với nẹp mắt xích thẳng, nẹp bản nhỏ, nẹp chữ T đầu dưới xương quay
46 | 14.2 |  |  | Vít xương xốp đường kính 6,5 mm | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 120 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Tự taro Đường kính vít: 6,5mm Chiều dài các cỡ: từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm
47 | 14.3 |  |  | Vít xốp rỗng nòng cỡ lớn dùng cho xương xốp | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 40 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Tự taro Đường kính: khoảng 7,0-7,3 mm. Chiều dài các cỡ: từ ≤50mm đến ≥120mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Thân vít có một phần ren
Phần 15
48 | 15.1 |  |  | Chỉ thép mềm đk các loại | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cuộn | 40 |  |  |  | Chất liệu thép không gỉ ĐK trong khoảng từ 0.2mm đến 1.7mm
49 | 15.2 |  |  | Đinh shanz | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 54 |  |  |  | Chất liệu thép không gỉ. Đk đinh tối thiểu 4.0 tương thích với bộ cố định ngoại vi
50 | 15.3 |  |  | Đinh Kitne đường kính các loại | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 1300 |  |  |  | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc thép không gỉ Đường kính các cỡ từ: từ ≤1mm đến ≥3mm Chiều dài từ ≤250mm đến ≥300mm
51 | 15.4 |  |  | Mũi khoan nẹp khóa các loại | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 12 |  |  |  | Chất liệu thép ko gỉ
Phần 16
52 | 16.1 |  |  | Đinh đặt nội tủy có chốt ngang các cỡ (Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày ) | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 20 |  |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày có chốt Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Đường kính thân có các cỡ từ ≤9mm đến ≥11mm Chiều dài các cỡ từ ≤260mm đến ≥340mm
53 | 16.2 |  |  | Đinh đặt nội tủy có chốt ngang các cỡ (Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi ) | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 20 |  |  |  | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi có chốt Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Phân biệt trái/phải Đường kính thân có các cỡ từ ≤10mm đến ≥11mm Chiều dài từ ≤320mm đến ≥420mm
54 | 16.3 |  |  | Vít chốt ngang dùng cho đinh nội tủy các cỡ (Vít chốt khóa 4.5/5.0mm) | [5 empty] | FDA hoặc CE hoặc ISO |  |  |  |  | Cái | 120 |  |  |  | Vật liệu: Titan hoặc hợp kim Titan Chiều dài các cỡ từ ≤ 75mm đến ≥ 100mm, bước tăng 2mm hoặc 5mm Đường kính nằm trong khoảng từ ≤6mm đến ≥8mm Đồng bộ với đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi/xương chày có chốt