## PL4
Phụ lục 4: Gói thầu "Hóa chất xét nghiệm điện di" (kèm theo Công văn số: 263 /BV-VTTBYT ngày 05/4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ)(1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ)(2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  |  | 4: Hóa chất điện di huyết sắc tố; 7: Lọ 250ml; 9: ISO 13485; 14: Lọ; 15: 15; 21: Dung dịch xét nghiệm điện di mao quản hemoglobin để phân tách các hemoglobin bình thường (A, F, A2) và xác định biến thể hemoglobin (đặc biệt là S, C, E, D) trong dung dịch đệm kiềm (pH 9.4). Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
2 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa điện di tự động cho xét nghiệm hemoglobin; 7: Lọ 25ml; 9: ISO 13485; 14: Lọ; 15: 12; 21: Hóa chất rửa điện di tự động cho xét nghiệm hemoglobin. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
3 |  |  |  | 4: Hóa chất ly giải điện di tự động cho xét nghiệm hemoglobin; 7: Lọ 250ml; 9: ISO 13485; 14: Lọ; 15: 15; 21: Hóa chất ly giải điện di tự động cho xét nghiệm hemoglobin. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
4 |  |  |  | 4: Cốc đựng thuốc thử; 7: Túi 125 cái; 9: ISO 13485; 14: Túi; 15: 15; 21: Cốc đựng thuốc thử, nhựa trong suốt. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
5 |  |  |  | 4: Chuẩn Hemoglobin bình thường; 7: Hộp 5 x 1.6 ml; 9: ISO 13485; 14: Hộp; 15: 3; 21: Chất chuẩn Hemoglobin bình thường, nguồn gốc máu người, dạng đông khô chứa huyết sắc tố A và F thông thường, huyết sắc tố S và C bất thường. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
6 |  |  |  | 4: Dung dịch rửa kim và đầu di dùng cho máy điện di; 7: Lọ 1 x 25 ml; 9: ISO 13485; 14: Lọ; 15: 3; 21: Dung dịch rửa kim và đầu di , Dung dịch chứa enzyme phân giải protein, chất hoạt động bề mặt và chất phụ gia. không gây hại ở nồng độ sử dụng. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
7 |  |  |  | 4: Ống chiết QC; 7: Hộp 20 ống; 9: ISO 13485; 14: Hộp; 15: 3; 21: Ống chiết QC. Tương thích với máy điện di SEBIA của bệnh viện
GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN HUẤN |  |  |  | 15: PHÒNG VẬT TƯ - TBYT PHẠM VIỆT HÀ

## PL3
Phụ lục 03: Gói thầu " Hóa chất xét nghiệm Huyết học Mindray" (kèm theo Công văn số: 263 /BV-VTTBYT ngày 05/4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật cơ bản | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  |  | 4: Dung dịch ly giải và phân biệt bạch cầu; 7: Hộp 4 lọ x 1L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 50; 21: Dung dịch ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000 để ly giải các tế bào hồng cầu và phân biệt các tế bào bạch cầu Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Hepes Buffer: ≤ 0.5%. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
2 |  |  |  | 4: Chất nhuộm huỳnh quang tế bào; 7: Hộp 4 lọ x 12ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 50; 21: Dung dịch nhuộm huỳnh quang dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000, dùng để nhuộm các tế bào bạch cầu. Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 %. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
3 |  |  |  | 4: Dung dịch ly giải hồng cầu và Hemoglobin; 7: Hộp 4 lọ x 1L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 15; 21: Dung dịch ly giải hồng cầu, hemoglobin và các hợp chất khác dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000. Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Borate Buffer: ≤ 0.5%. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
4 |  |  |  | 4: Dung dịch thông kim; 7: Lọ 50ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: A; 14: Lo; 15: 50; 21: Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000 Thành phần gồm: - Surfactant: ≤0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤5%. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
5 |  |  |  | 4: Dung dịch pha loãng; 7: Thùng 20 lít; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 100; 21: Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000. Thành phần: Borate Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% . Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
6 |  |  |  | 4: Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy 3 mức; 7: Hộp 6 x 4,5 ml (2L, 2N, 2H); 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 12; 21: Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy 3 mức thấp, trung bình, cao dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000. Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
7 |  |  |  | 4: Dung dịch ly giải hồng cầu non; 7: Hộp 4 lọ x 1L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 50; 21: Dung dịch ly giải hồng cầu non và các hợp chất khác dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000 Thành phần: Citrate Buffer: ≤ 0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10%. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
8 |  |  |  | 4: Chất nhuộm huỳnh quang tế bào hồng cầu non; 7: Hộp 4 lọ x 12ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Hộp; 15: 50; 21: Dung dịch nhuộm huỳnh quang xét nghiệm hồng cầu non dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000. *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 %. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
9 |  |  |  | 4: Chất chuẩn huyết học; 7: Lọ 3ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: B; 14: Lọ; 15: 6; 21: Dung dịch chuẩn dùng cho máy xét nghiệm huyết học CAL 8000. Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm Huyết học Mindray Cal 8000 đang có tại Bệnh viện
Q. GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN HUẤN |  |  |  | 15: PHÒNG VẬT TƯ - TBYT PHẠM VIỆT HÀ

## PL2
Phụ lục 2: Gói thầu: Cung ứng hóa chất xét nghiệm Đông máu (kèm theo Công văn số: 263 /BV-VTTBYT ngày 05 /4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm PT; 7: Hộp/ 6 x 5-ml đông khô + 6 x 5-ml dung dịch đệm; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 180; 21: Hóa chất xét nghiệm Prothrombin - R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. - R2: dung môi hòa tan có chứa canxi; Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
2 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm APTT; 7: Hộp/ 6 x 5-ml đông khô + 6 x 5-ml dung dịch đệm; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 90; 21: Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, dung dịch đệm kaolin.Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
3 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen; 7: Hộp/ 12 x 4-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 55; 21: Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin.Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
4 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin; 7: Hộp/ 12 x 2-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 180; 21: Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin. Chứa thrombin citrat canxi (người), khoảng 1.5 NIH unit/ml, dạng đông khô. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
5 |  |  |  | 4: Nội kiểm đông máu thường quy; 7: Hộp/ 12 x 2 x 2-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 12; 21: Huyết tương người bình thường và bất thường có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau: PT, aPTT, TT, Fibrinogen.. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
6 |  |  |  | 4: Dung dịch pha loãng mẫu đông máu; 7: Hộp/ 24 x 15-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 24; 21: Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
7 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa máy hệ thống đông máu tự động; 7: Thùng/ 6 x 2500-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: A; 14: Thùng; 15: 60; 21: Dung dịch rửa máy đông máu tự động. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
8 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động; 7: Hộp/ 24 x 15-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: A; 14: Hộp; 15: 60; 21: Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
9 |  |  |  | 4: Cóng đo từ xét nghiệm đông máu cho máy tự động; 7: Thùng/ 6 x 1000 cái; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: A; 14: Thùng; 15: 32; 21: Cuvette cho xét nghiệm đông máu (gồm bi). Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
10 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng; 7: Hộp/ 6 x 5-ml dung dịch đệm + 6 x 6-ml latex; 9: ISO 13485; 10: ≥3 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 25; 21: Hóa chất Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục. • Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). • Thuốc thử 2: dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
11 |  |  |  | 4: Chất nội kiểm xét nghiệm D-Dimer; 7: Hộp/ 12 x 2 x 1-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 12; 21: Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
12 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII Immunodef; 7: Hộp/ 6 x 1-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 12; 21: Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII bằng cách xác định điểm đông theo cơ chế từ, giới hạn phát hiện từ 0.7% tới 400%.
13 |  |  |  | 4: Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX Immunodef; 7: Hộp/ 6 x 1-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: B; 14: Hộp; 15: 6; 21: Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX theo cơ chế xác định điểm đông, giới hạn phát hiện từ 0.7% tới 300%. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
14 |  |  |  | 4: hóa chất chuẩn xét nghiệm yếu tố VIII, IX; 7: Hộp/ 6 x 1-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 3; 21: Huyết tương hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu: yếu tố VIII. IX. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
15 |  |  |  | 4: Nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm yếu tố VIII, IX; 7: Hộp/ 12 x 2 x 1-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hôp; 15: 3; 21: Huyết tương kiểm chuẩn dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: yếu tố VIII, yếu tố IX. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
16 |  |  |  | 4: Hóa chất canxi; 7: Hộp/ 24 x 15-ml; 9: ISO 13485; 10: ≥6 tháng; 13: C; 14: Hộp; 15: 8; 21: Dung dịch Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh. Tương thích với máy xét nghiệm đông máu Sta compact max của bệnh viện.
GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN HUẤN |  |  |  | 15: PHÒNG VẬT TƯ - TBYT PHẠM VIỆT HÀ

## PL1
Phụ lục 1: Gói thầu "Hóa chất xét nghiệm huyết học Nihon Kohden" (kèm theo Công văn số: 263 /BV-VTTBYT ngày 05 /4/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
STT | Mã kê khai Giá | Mã sản phẩm | TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Hạn sử dụng | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Nước cấp giấy CFS | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào bán | Giá kê khai (trên cổng BYT) | Chi phí các dịch vụ liên quan (VNĐ) (1) | Thuế phí, lệ phí nếu có (VNĐ) (2) | Thành tiền (VNĐ) | Thông số kỹ thuật chung | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 |  |  |  | 4: Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học; 7: Can 18L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 550; 21: Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.35 đến 7.55; Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97%;; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
2 |  |  |  | 4: Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học; 7: Can 500 ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 2; 21: Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 4 đến 7 Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7%; ; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
3 |  |  |  | 4: Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin; 7: Can 250 ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 200; 21: Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.0 đến 7.6 Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
4 |  |  |  | 4: Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu; 7: Can 500 ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 2; 21: Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7.5 đến 9.5 Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
5 |  |  |  | 4: Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu; 7: Can 250 ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 200; 21: Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
6 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc; 7: Can 5L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 1; 21: Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Sodium hypoclorit; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
7 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học; 7: Can 5L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 1; 21: Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7,7 đến 8,3 Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
8 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường; 7: Lọ 3ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại B; 14: Lọ; 15: 52; 21: Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thường Độ pH: trung tính Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
9 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học; 7: Can 2L; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Can; 15: 40; 21: Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
10 |  |  |  | 4: Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc; 7: Bộ (3x15 ml); 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại A; 14: Bộ; 15: 25; 21: Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5%; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
11 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao; 7: Lọ 3ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại B; 14: Lọ; 15: 40; 21: Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức cao Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
12 |  |  |  | 4: Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp; 7: Lọ 3ml; 9: ISO 13485; 10: Còn tối thiểu 1/2 hạn sử dụng của nhà sản xuất; 13: Loại B; 14: Lọ; 15: 40; 21: Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thấp Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú; Tương thích với máy huyết học NIHON KOHDEN
GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN HUẤN |  |  |  | 15: PHÒNG VẬT TƯ - TBYT PHẠM VIỆT HÀ